**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**NR SPRAWY: 14/AT/PP/2019**

1. **Zamawiający:**

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon (52) 365 53 40

fax: (52) 370 05 31

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.biziel.umk.pl/

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro obowiązującego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Forma porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców**

Kontakt mailowy i/lub telefoniczny upoważnioną ze strony Szpitala do kontaktów w przedmiotowej sprawie.

Osoba upoważniona ze strony Szpitala do kontaktów:

Arkadiusz Wojciuk (tel: 523655860, tel.kom:661067816, mail: arkadiusz.wojciuk@biziel.pl)

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do postępowania (drogą mailową). Zamawiający jest zobligowany do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących zadanych pytań oraz publikacji wyjaśnień na swojej stronie internetowej w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku składania wyjaśnień/odpowiedzi na zadane pytania jeśli wpłyną do zamawiającego nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

1. **Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na użytkowników:**

| **RODZAJ OCHRONY** | **ILOŚĆ [SZT.]** | **WYMAGANIA TECHNICZNE** |
| --- | --- | --- |
| **PRACOWNIA ZABIEGÓW ABLACJI SERCA** |
| Fartuch ochronny  | 1 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar XL (obwód klatki piersiowej: 117-125 cm. długość spódnicy 61 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Fartuch ochronny  | 2 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar L (obwód klatki piersiowej: 107-114 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Fartuch ochronny  | 1 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar M (obwód klatki piersiowej: 97-104 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Fartuch ochronny  | 2 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar S (obwód klatki piersiowej: 86-94 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| okulary | 6 | Okulary ochronne; oprawki do wyboru w co najmniej 4 kolorach;Waga okularów nie większa niż 65 g ekwiwalent ołowiu [mm Pb]: 0,75 Szkła bez korekcji |
| Osłony na tarczycę | 3 | Zestaw osłon na tarczycę (3 rozmiary): ekwiwalent ołowiu każdej z osłon 0,35 Osłony wykonane z materiału KIARMOR lub XENOLITE |
|
|
|
|
| Czepki na głowę | 2 | Czepek chroniący głowę przed rozproszonym promieniowaniem jonizującym. Ekwiwalent ołowiu po bokach [mmPb]: 0,5Rozmiar uniwersalny. Zapinany na rzep z tyłu głowy pozwalający dokładnie dopasować osłonę do głowy użytkownika. |
|
|
|
|
| **BLOK OPERACYJNY (ZABIEGI NACZYNIOWE)** |
| Fartuch ochronny  | 1 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar XL (obwód klatki piersiowej: 117-125 cm. długość spódnicy 61 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Fartuch ochronny  | 3 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar M (obwód klatki piersiowej: 97-104 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Fartuch ochronny  | 1 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar S (obwód klatki piersiowej: 86-94 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Okulary ochronne | 5 | Okulary ochronne; oprawki do wyboru w co najmniej 4 kolorach;Waga okularów nie większa niż 65 g ekwiwalent ołowiu [mm Pb]: 0,75 Szkła bez korekcji |
| osłona na tarczycę | 3 | Zestaw osłon na tarczycę (3 rozmiary): ekwiwalent ołowiu każdej z osłon 0,35 Osłony wykonane z materiału KIARMOR lub XENOLITE |
| **PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ** |
| Fartuch ochronny  | 3 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar S (obwód klatki piersiowej: 86-94 cm. długość spódnicy 51 cm +/- 1%, długość kamizelki 66 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Fartuch ochronny  | 3 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar S (obwód klatki piersiowej: 86-94 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| **KLINIKA GASTROENTEROLOGII** |
| Fartuch ochronny  | 3 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMORRozmiar XL (obwód klatki piersiowej: 117-125 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Fartuch ochronny  | 3 | Fartuch dwustronny zabezpieczający zarówno przednią jak i tylną część operatoraFartuch dwuczęściowy składający się z kamizelki oraz spódnicyEkwiwalent ołowiu [mmPb]:przód: 0,35; tył: 0,25Fartuch wykonany z materiału KIARMOR lub XENOLITERozmiar S (obwód klatki piersiowej: 86-94 cm. długość spódnicy 56 cm +/- 1%, długość kamizelki 71 cm +/- 1%). |
|
|
|
|
|
|
|
| Okulary ochronne | 4 | Ultralekkie okulary ochronne; oprawki do wyboru w 4 kolorach;Waga nie większa niż 65 g ekwiwalent ołowiu [mm Pb]: 0,75 Szkła bez korekcji |
| Osłony na tarczycę | 2 | Zestaw osłon na tarczycę (3 rozmiary): ekwiwalent ołowiu każdej z osłon 0,35 Osłony wykonane z materiału KIARMOR lub XENOLITE |

1. **Termin dostawy**

Termin dostawy: do 7 tygodni od podpisania umowy.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia
5. **Dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez Zamawiającego**
6. wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.
7. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.
8. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Bydgoszcz w Kancelarii Szpitala lok. nr 46A.

Oferty należy złożyć do dnia 23.09.2019 do godziny 11:00

**Miejsce i termin otwarcia ofert**

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Administracyjno- Technicznym Pawilon niski parter pok. 058, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w dniu: 23.09.2019 o godzinie 11:30.

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

1. **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzania oferty**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia)
5. Oferta musi zawierać wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.
6. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
7. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
8. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione(na każdej zapisanej stronie).
9. Wykonawca w składanej ofercie ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz o oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
10. Oferta musi być zapakowana w zamkniętą nieprzezroczystą kopertę z napisem „Dział AT, postępowanie: 14/AT/PP/2019 Dostawa osłon przed promieniowaniem X”, na której muszą znaleźć się również następujące dane:
11. Nazwa i adres wykonawcy
12. **Kryteria oceny ofert**

100% cena

***Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.***

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.

Uwaga: Brak odpowiedzi na ofertę nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie/informacja Zamawiającego o wyborze oferty.

1. **Informacje o unieważnieniu postępowania**
2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
	1. w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
	2. udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.