**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**NR SPRAWY: 12/AT/PP/2020**

1. **Zamawiający:**

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon (52) 365 53 40

fax: (52) 370 05 31

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: [www.umk.biziel.pl](http://www.umk.biziel.pl)

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro obowiązującego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Forma porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców**

Kontakt mailowy i/lub telefoniczny upoważnioną ze strony Szpitala do kontaktów w przedmiotowej sprawie.

Osoba upoważniona ze strony Szpitala do kontaktów:

Piotr Cholewiński (Tel.:604662327, mail: piotr.cholewinski@biziel.pl)

Arkadiusz Wojciuk (Tel.: 523655860, tel.kom:661067816, mail: arkadiusz.wojciuk@biziel.pl)

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do postępowania (drogą mailową na adres arkadiusz.wojciuk@biziel.pl ). Zamawiający jest zobligowany do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących zadanych pytań oraz publikacji wyjaśnień na swojej stronie internetowej w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku składania wyjaśnień/odpowiedzi na zadane pytania jeśli wpłyną do zamawiającego nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Wykonanie monitoringu kanałów wentylacyjnych przed i po wykonaniu prac wraz z zapisem obrazu.
3. Kompleksowe czyszczenie centrali i urządzeń wentylacyjnych.
4. Czyszczenie mechaniczne powierzchni kanałów wentylacji wraz z odciągiem zanieczyszczeń.
5. Czyszczenie anemostatów, kratek i pozostałej galanterii wentylacyjnej
6. Czyszczenie elementów regulacyjnych i ppoż.
7. Dezynfekcja całego układu atestowanym środkiem biobójczym posiadający dopuszczenie do stosowania w służbie zdrowia.
8. Powykonawcze wykonanie badań mikrobiologicznych wg potrzeb próbek pobranych z powierzchni kanałów (usługa wykonana przez laboratorium akredytowane).
9. Pomiar przepływu powietrza i krotności wymian.
10. Dostawa oraz wymiana filtrów wstępnych i dokładnych wg specyfikacji zawartej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji)
11. Dostawa i wymiana filtrów Hepa wg specyfikacji zawartej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji)

*Uwaga: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego. Wizja lokalna może być przeprowadzona do dnia 22.05.2020 włącznie. Konkretną datę oraz godzinę wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym.*

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

**O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:**

1. Posiadają uprawnienia (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia

1. **Dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez Zamawiającego**
2. Wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć drogą mailową na adres arkadiusz.wojciuk@biziel.pl

Oferty należy złożyć do dnia 26.05.2020 do godziny 11:00.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Podanie do publicznej wiadomości kwot zawartych w ofertach nastąpi w Dziale Administracyjno- Technicznym Pawilon niski parter pok. 058, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w dniu: 26.05.2020 o godzinie 11:30.

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Trzy miesiące od daty podpisania umowy.

**Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzania oferty**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Oferta musi zawierać wypełniony oraz podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia) i przesłany w formie elektronicznej.
4. Oferta musi zawierać podpisany załącznik 2 (oświadczenie wykonawcy) i przesłany w formie elektronicznej.
5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
7. Dokumenty w wersji elektronicznej dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione(na każdej zapisanej stronie).
8. Wykonawca w składanej ofercie ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz o oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. **Kryteria oceny ofert**

100% cena

***Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.***

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Uwaga: Brak odpowiedzi na ofertę nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie/informacja Zamawiającego o wyborze oferty.

1. **Informacje o unieważnieniu postępowania**
2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
	1. w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
	2. udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.