**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**NR SPRAWY: 21/AT/PP/2020**

1. **Zamawiający:**

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon (52) 365 53 40

fax: (52) 370 05 31

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.biziel.umk.pl/

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro obowiązującego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Forma porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców**

Kontakt mailowy i/lub telefoniczny upoważnioną ze strony Szpitala do kontaktów w przedmiotowej sprawie.

Osoba upoważniona ze strony Szpitala do kontaktów:

Arkadiusz Wojciuk (tel: 523655860, tel.kom:661067816, mail: [arkadiusz.wojciuk@biziel.pl](mailto:arkadiusz.wojciuk@biziel.pl))

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do postępowania (drogą mailową). Zamawiający jest zobligowany do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących zadanych pytań oraz publikacji wyjaśnień na swojej stronie internetowej w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku składania wyjaśnień/odpowiedzi na zadane pytania jeśli wpłyną do zamawiającego nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

1. **Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na użytkowników:**

| **RODZAJ OCHRONY** | **ILOŚĆ** | **WYMAGANIA TECHNICZNE** | **OCHRONNOŚĆ** |
| --- | --- | --- | --- |
| fartuch dwuczęściowy z kamizelki i spódnicy – M | 1 | Fartuch TYP GARSONKA wykonany z dwuwarstwowego materiału ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) pokryty materiałem, który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne.  Fartuch składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane są "na zakładkę". Przednia część fartucha zapinana jest na lewym boku i lewym ramieniu. | 0,35 przód / 0,25mmPb tył |
| fartuch dwuczęściowy z kamizelki i spódnicy- L | 2 |
| fartuch dwuczęściowy z kamizelki i spódnicy- XL | 2 |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- M | 1 | Fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z dwuwarstwowego materiału ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne.  Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych | 0,35mmPb |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- L | 1 |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- XL | 1 |
| osłona na tarczycę (zestaw 3 rozmiary) | 3 | ochrona tarczycy wykonana z dwuwarstwowego materiał ochronnegoEDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) pokryta materiałem który dodatkowo zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w trzech rozmiarch S (prosta), M (śliniak 8 cm), L (śliniak 12 cm) Zapięcie typu rzep | 0,35mmPb |
| okulary | 6 | Okulary panoramiczne, zapewniają szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Szczególna elastyczność tworzywa zmniejsza szansę pęknięcia lub złamania oprawek. Ochronność 0,75 przód / 0,5mmPb boki | 0,75/0,5mmPb |
| 2x fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- M | 2 | Fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z dwuwarstwowego materiału ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne.  Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych.  Możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania. | 0,35mmPb |
| 2x fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- L | 2 |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- S | 1 |
| osłona na tarczycę (zestaw 3 rozmiary) | 2 | ochrona tarczycy wykonana z dwuwarstwowego materiał ochronnegoEDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) pokryta materiałem który dodatkowo zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w trzech rozmiarch S (prosta), M (śliniak 8 cm), L (śliniak 12 cm) Zapięcie typu rzep | 0,35mmPb |
| okulary | 5 | Okulary panoramiczne, zapewniają szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Szczególna elastyczność tworzywa zmniejsza szansę pęknięcia lub złamania oprawek. Ochronność 0,75 przód / 0,5mmPb boki | 0,75/0,5mmPb |
| fartuch dwuczęściowy z kamizelki i spódnicy- XL | 5 | Fartuch TYP GARSONKA wykonany z dwuwarstwowego materiału ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) pokryty materiałem, który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne.  Fartuch składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane są "na zakładkę". Przednia część fartucha zapinana jest na lewym boku i lewym ramieniu | 0,35 przód / 0,25mmPb tył |
| osłona na tarczycę (zestaw 3 rozmiary) | 3 | ochrona tarczycy wykonana z dwuwarstwowego materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) pokryta materiałem który dodatkowo zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w trzech rozmiarch S (prosta), M (śliniak 8 cm), L (śliniak 12 cm) Zapięcie typu rzep | 0,35mmPb |
| okulary | 3 | Okulary panoramiczne, zapewniają szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Szczególna elastyczność tworzywa zmniejsza szansę pęknięcia lub złamania oprawek. Ochronność 0,75 przód / 0,5mmPb boki | 0,75/0,5mmPb |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- M | 4 | Fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z dwuwarstwowego materiału ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne.  Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych.  Możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania. | 0,35 przód / 0,25mmPb tył |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- L | 4 |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- XL | 2 |
| pasy odciążające biodrowe | 4 | Pas odciążający biodrowy przenoszący część obciążenia na biodra użytkownika. | n.d |
| osłona na tarczycę (zestaw 3 rozmiary) | 3 | ochrona tarczycy wykonana z dwuwarstwowego materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) pokryta materiałem który dodatkowo zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w trzech rozmiarch S (prosta), M (śliniak 8 cm), L (śliniak 12 cm) Zapięcie typu rzep | 0,35mmPb |
| okulary | 5 | Okulary panoramiczne, zapewniają szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Szczególna elastyczność tworzywa zmniejsza szansę pęknięcia lub złamania oprawek. Ochronność 0,75 przód / 0,5mmPb boki | 0,75/0,5mmPb |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- M | 2 | Fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z dwuwarstwowego materiału ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych.  Możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania. | 0,35mmPb |
| fartuch jednostronny – standard - M | 2 | Fartuch jednostronny TYP STANDARDOWY wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne.  Zabezpiecza przód, boki i łopatki użytkownika. Do części okrywających łopatki doszyte są taśmy poliestrowe zakończone klamrami zatrzaskowymi, służącymi do zapinania fartucha w pasie. | 0,35mmPb |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- L | 2 | Fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z dwuwarstwowego materiału ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych.  Możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania. | 0,35mmPb |
| 2x fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- XL | 2 |
| fartuch jednostronny - chirurgiczny (możliwość rozpięcia i zsunięcia na ziemię fartucha spod sterylnej odzieży bez konieczności jej zdejmowania)- S | 2 |
| osłona na tarczycę (zestaw 3 rozmiary) | 3 | ochrona tarczycy wykonana z dwuwarstwowego materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub Xenolite (bezołowiowy) pokryta materiałem który dodatkowo zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w trzech rozmiarch S (prosta), M (śliniak 8 cm), L (śliniak 12 cm) Zapięcie typu rzep | 0,35mmPb |
| okulary | 5 | Okulary panoramiczne, zapewniają szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Szczególna elastyczność tworzywa zmniejsza szansę pęknięcia lub złamania oprawek. Ochronność 0,75 przód / 0,5mmPb boki | 0,75/0,5mmPb |
| wieszak na fartuchy ochronne, na statywie jezdnym, co najmniej 6 ramion do powieszenia fartuchów | 1 | na statywie jezdnym, co najmniej 6 ramion do powieszenia fartuchów | n.d. |

1. **Termin dostawy**

Termin dostawy: do 7 tygodni od podpisania umowy.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia
5. **Dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez Zamawiającego**
6. wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.
7. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.
8. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Bydgoszcz w Kancelarii Szpitala lok. nr 46A.

Oferty należy złożyć do dnia 30.09.2020 do godziny 11:00

**Miejsce i termin otwarcia ofert**

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Administracyjno- Technicznym Pawilon niski parter pok. 058, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w dniu: 30.09.2020 o godzinie 11:30.

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

1. **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzania oferty**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Oferta musi zawierać wypełniony oraz podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia) i przesłany w formie elektronicznej na adres [arkadiusz.wojciuk@biziel.pl](mailto:arkadiusz.wojciuk@biziel.pl)
4. Oferta musi zawierać podpisany załącznik nr 2 (oświadczenie wykonawcy) i przesłany w formie elektronicznej na adres [arkadiusz.wojciuk@biziel.pl](mailto:arkadiusz.wojciuk@biziel.pl)
5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
7. Dokumenty w wersji elektronicznej dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione(na każdej zapisanej stronie).
8. Wykonawca w składanej ofercie ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz o oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. **Kryteria oceny ofert**

100% cena

***Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.***

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty jej złożenia.

Uwaga: Brak odpowiedzi na ofertę nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie/informacja Zamawiającego o wyborze oferty.

1. **Informacje o unieważnieniu postępowania**
2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
   1. w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
   2. udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.