**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**NR SPRAWY: 08/AT/PP/2022**

1. **Zamawiający:**

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon (52) 365 53 40

fax: (52) 370 05 31

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: [www.umk.biziel.pl](http://www.umk.biziel.pl)

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130.000 PLN nett  obowiązującego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Forma porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców**

Kontakt mailowy i/lub telefoniczny upoważnioną ze strony Szpitala do kontaktów w przedmiotowej sprawie.

Osoba upoważniona ze strony Szpitala do kontaktów:

Arkadiusz Wojciuk (Tel.: 523655860, mail: arkadiusz.wojciuk@biziel.pl)

1. **Przedmiot zamówienia**

Naprawa aparatu USG GE **Voluson s10 s/n VSX001804, rok produkcji 2017** polegająca na wymianie modułu beamformera (DBM128) zawierająca:

1. Dojazd serwisanta do Szpitala.
2. Zapewnienie wszelkich niezbędnych do naprawy części zamiennych.
3. Odbiór zużytych części.
4. Udzielenie gwarancji na wymienione części/podzespoły nie mniej niż 12 miesięcy.
5. Dokonanie stosownych wpisów w paszport techniczny urządzenia.
6. Naprawa aparatu za pomocą wyłącznie fabrycznie nowych zalecanych przez producenta aparatu części zamiennych.
7. Naprawa aparatu przez wykwalifikowanych pracowników serwisu przeszkolonych w zakresie serwisowania tego konkretnego modelu urządzenia (zamawiający przed przystąpieniem do naprawy może zażądać przedstawienia stosownego dokumentu)
8. Zagwarantowanie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach conajmniej:
* Automatyczne pomiary BPD, HC, AC, FL, HL, VP, CM, Cereb
* Automatyczny obrys i wyznaczenie NT, IT
* Monitor LED LCD o przekątnej min. 23” i rozdzielczości 1920x1080 pikseli na podnoszonym i obracanym ramieniu,
* Podnoszony pulpit operatora, tradycyjna klawiatura alfanumeryczna, przyciski funkcyjne i wieloobrotowe gałki do obsługi aparatu, wbudowany twardy dysk 500GB do archiwizacji badań, obrazów i raportów
* **SonoBiometria** – automatyczne pomiary BPD, HC, AC, FL, HL, VP, CM, Cereb
* Autamatyczne pomiary serca
* **SonoNT** – automatyczny obrys i wyznaczenie NT
* 3 gniazda do podłączenia głowic (opcjonalnie 4)
* 1.714.833 niezależnych kanałów obróbki obrazu, dynamika systemu 265 dB
* Obrazowanie panoramiczne, **obrazowanie 3D/4D**
* Funkcje poprawiające obraz:
* Kodowane obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy, algorytm wygładzania obrazu **SRI II**,
obrazowanie wielokierunkowe **CrossXBeam**,
obrazowanie dwuczęstotliwościowe **FFC** (Focus & Frequency Composite),
**Virtual Convex** – obrazowanie trapezowe z głowic liniowych,
* **HD-Zoom** – powiększenie wysokiej rozdzielczości
* Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe do wszystkich typów badań.
* Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływów

*Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do postępowania (drogą mailową na adres* *arkadiusz.wojciuk@biziel.pl* *). Zamawiający jest zobligowany do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących zadanych pytań oraz publikacji wyjaśnień na swojej stronie internetowej w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku składania wyjaśnień/odpowiedzi na zadane pytania jeśli wpłyną do zamawiającego nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Zamawiający opublikuje wszystkie wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania wykonawców nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert.*

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

**O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:**

1. Posiadają uprawnienia (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia

1. **Dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez Zamawiającego**
2. Wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć drogą mailową na adres arkadiusz.wojciuk@biziel.pl

Oferty należy złożyć do dnia 14.03.2022 do godziny 11:00.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana drogą mailową do oferentów nie później niż 3 dni od terminu składania ofert.

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

1. **Termin realizacji zamówienia**

30 dni od podpisania umowy

**Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzania oferty**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Oferta musi zawierać wypełniony oraz podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia) i przesłany drogą mailową na adres arkadiusz.wojciuk@biziel.pl.
4. Oferta musi zawierać podpisany załącznik 2 (oświadczenie wykonawcy) i przesłany drogą mailową na adres arkadiusz.wojciuk@biziel.pl.
5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
7. Dokumenty w wersji elektronicznej dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione(na każdej zapisanej stronie).
8. Wykonawca w składanej ofercie ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz o oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. Zamawiający we wszystkich miejscach wymagających podpisu dopuszcza składanie podpisów elektronicznych.
10. **Kryteria oceny ofert**

Kryterium 1: 70% cena

Kryterium 2: 30% Posiadanie autoryzacji producenta (autoryzacja rozumiana jako upoważnienie producenta do naprawy urządzeń w jego imieniu)

Za posiadanie w/w autoryzacji zamawiający przyzna 1 pkt. Za brak w/w autoryzacji zamawiający przyzna 0 pkt.

***W[%]= [0,7\* (Cmin/Coferty) + 0,3\* (PktA/PktAmax)]\*100%***

***gdzie:***

***Cmin- najniższa cena brutto [zł] (ze wszystkich złożonych ofert) w ramach kryterium 1***

***Coferty- cena brutto rozpatrywanej [zł]***

***PktA- Ilość punktów uzyskana za kryterium „autoryzacja”***

***PktAmax- Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium „autoryzacja”***

***W[%]- Wartość oferty***

***\*Operator mnożenia***

***/operator dzielenia***

***[(])- nawiasy***

***Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najwyższym wskaźnikiem W***

1. **Termin związania ofertą**
2. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert.

Uwaga: Brak odpowiedzi na ofertę nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie/informacja Zamawiającego o wyborze oferty.

1. W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający ma prawo wybrać ofertę kolejną z pozostałych ważnych ofert.
2. **Informacje o unieważnieniu postępowania**
3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
	1. w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
	2. udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.