Podstawowe dane dotyczące planowanej ilości badań w ciągu tygodnia w projektowanej pracowni kardioangiografii:

| Rodzaj badania / zabiegu | Czas pojedynczego badania | Warunki: |  |  |  |  |  | Ilość badań / zabiegów w ciągu tygodnia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas min | Ilość klatek/s | kV | mA | ms | Dla 1-szej zmiany | Dla 2-giej zmiany + dyżur |
| Koronarografia | 5 min | - skopia | 3,75 | 10 | 125 | 200 | 10 | 55 | 15 |
|  |  | - film | 1,25 | 15 | 125 | 500 | 15 |  |  |
| Angioplastyka | 20 min | - skopia | 15 | 10 | 125 | 200 | 10 | 35 | 10 |
|  |  | - film | 5 | 15 | 125 | 500 | 15 |  |  |